ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя

ДО: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“

От:_______________________________________________________________

(наименование на кандидата)

със седалище и адрес на управление: ____________________________________.

____________________________________________________________________;

ЕИК _________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на кандидат за възлагане на обществена поръчка по обява с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на уред за изпитване устойчивостта на обагрянията на текстилни материали при атмосферни условия и светлина“ („Уред“), с настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Техническа спецификация с вх. № 2-3341/30.08.2018 г., което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни.

Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото предложение ще остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение.

I.	При изпълнението на поръчката ще изпълним всички изисквания на Възложителя.

II.	Декларираме, че параметрите и техническите характеристики на предложеният от нас Уред отговарят и съответстват в пълна степен с условията и изискванията на всички точки от Техническа спецификация с вх. № 2-3341/30.08.2018 г.(Приложение № 1):

            - Предлагаме да доставим „Уред за изпитване устойчивостта на обагрянията на текстилни материали при атмосферни условия и светлина“, описан по-долу в таблицата.

Прилагаме като доказателствени материали _____________________ ___________________________ (каталози, проспекти и др. или линк към сайт на производител или търговец)

Ще доставим Уред с марка ____________________, модел _____________, продуктов № __________________.

| № по ТС | ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ТС с вх. № 2-3341/30.08.2018 г. | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА _________________________________ (наименование на участника) (участникът конкретизира и изписва индивидуализиращите данни на предлаганите от него продукти в съответствие с условията и изискванията на всяка точка от ТС) |
| --- | --- | --- |
| 3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА |  |  |
| 3.1. Изисквания по предназначение |  |  |
| 3.1.1 | Уредът да има ксенонова лампа с мощност не по-малко от 2200 W и въздушно охлаждане |  |
| 3.1.2 | Площ, подлежаща на осветяване не по-малка от 2308 cm2 |  |
| 3.1.3 | Да има микропроцесорно управление с клавиатура и дисплей с проследяване параметрите за тестване |  |
| 3.1.4 | Да има възможност за настройка и управление на излъчването в интервала не по-малък от 300 до 400 nm |  |
| 3.1.5 | Да има възможност за настройка и управление на стандартната черна температура |  |
| 3.1.6 | Да има възможност за настройка и контрол на температурата в камерата, както и възможност за двоен контрол – температура на камерата (не повече от 100° С) и черна стандартна температура едновременно |  |
| 3.1.7 | Да има възможност за настройка и управление на относителната влажност в камерата |  |
| 3.1.8 | Да има възможност за съхранение на резултатите от тест |  |
| 3.1.9 | Да има потребителски интерфейс на български или на английски език |  |
| 3.1.10 | Да има системи за филтриране без стареене в изпълнение на стандарт БДС EN ISO 105-В02, ААТСС ТМ16 (вариант 3) или еквивалентно/и |  |
| 3.1.11 | Да има система за измерване и управление на излъчването (в W/m²) и черна стандартна температура на ниво проба |  |
| 3.1.12 | Да има ултразвукова автоматична система за контрол на влажността |  |
| 3.1.13 | Уредът да има програмирани стандарти БДС EN ISO 105-B02, AATCC TM16 (вариант 3) или еквивалентно/и |  |
| 3.1.14 | Да има UV-защитен прозорец на тестовата камера |  |
| 3.1.15 | Да има изход на данни чрез карта с памет или RS 232 |  |
| 3.1.16 | Да има радиометър за измерване облъчеността и лъчението при експониране |  |
| 3.1.17 | Да има микропроцесорен контрол и възможност за свободно програмиране не по-малко от 10 тестови цикъла |  |
| 3.1.18 | Да има таймер за програмиране и отчитане на времето |  |
| 3.1.19 | Да има режим на работа статичен и с въртене на пробите. Да има не по-малко от 10 държателя за проби |  |
| 3.1.20 | Да има BST обхват, включващ интервала от 400 до 100°С |  |
| 3.1.21 | Да подържа влага, включваща интервала от 20% до 85% |  |
| 3.1.22 | Ел. захранване – 230V, 50-60Hz; |  |
| 3.1.23 | Ел захранването да се осъществява посредством кабел с щепсел |  |
| 3.1.24 | Да има комплект принадлежности за текстил съгласно стандарти БДС EN ISO 105-B02 или еквивалентно/и |  |
| 3.2. Изисквания към размера и теглото |  |  |
|  | Да е с размери Ш х Д х В: не повече от 990 х 800 x 1900 mm |  |
|  | Да е с тегло не повече от 300 kg |  |
| 3.9. Изисквания към безопасността |  |  |
|  | Безопасност на работа според БДС EN 61010-1:2010, EN-61010-2-010 или еквивалентно/и |  |

            - Предлаганият от нас гаранционен срок ще бъде _______ (не по-малко от 12 месеца) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка между изпълнителя и крайния получател.

            - Срокът за доставка е _____ (с думи) месеца (не повече от три месеца) от подписване на договора.

            - Ще предоставим на възложителя при доставка на Уреда за оценка на съответствието следните документи:

- документ/и, удостоверяващ/и качеството, издаден/и от производителя;

- декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и;

- документ/и, удостоверяващ/и произхода на Уреда;

- гаранционна карта, с упоменати номер, партида или друго, идентифициращо доставената стока;

- свидетелство за калибриране на Уреда в целия обхват, издадено от акредитирана лаборатория, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025;

- декларация от изпълнителя, че доставеното оборудване е ново, неупотребявано, нерециклирано и е произведено не по-късно от една година преди доставката.

            - Приемаме мястото за доставка да бъде: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“.

            - Приемаме да извършим монтаж и пускане в експлоатация на Уреда в посочено от Възложителя работно помещение.

            - Уредът ще бъде съпроводен с експлоатационна документация на английски език, като поне техническото описание и инструкцията за експлоатация ще бъдат преведени на български език.

            - Приемаме да се извърши за наша сметка калибриране на Уреда в обхвата на измерване от признат орган и свидетелството за калибриране да покрива изискванията за проследимост на измерванията на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА).

            - След извършване на ремонт по време на гаранционния период, ако калибрирането е било нарушено, приемаме да осигурим калибриране на Уреда в съответствие с горните изисквания за своя сметка.

            - Приемаме да извършим обучение на персонала, който ще работи с Уреда. Обучението ще проведем на територията на крайния получател. Обучението ще бъде на български език.

            - Съгласни сме комисия на възложителя с наши представители да извърши функционални изпитвания на Уреда след инсталирането му и обучение на специалисти на ползвателя.

_________________

място на деклариране

_________________

дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:

подпис __________________

фамилия, печат