ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя

ДО: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“

От:_______________________________________________________________

(наименование на кандидата)

със седалище и адрес на управление: ____________________________________.

____________________________________________________________________;

ЕИК _________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на кандидат за възлагане на обществена поръчка по обява с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за измерване на скорост по траекторията на проектили“ (системата), с настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Техническа спецификация с вх. № 2-3452/11.09.2018 г., което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни.

Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото предложение ще остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение.

I.	При изпълнението на поръчката ще изпълним всички изисквания на Възложителя.

II.	Декларираме, че параметрите и техническите характеристики на предложенaтa от нас система отговарят и съответстват в пълна степен с условията и изискванията на всички точки от Техническа спецификация с вх. № 2-3452/11.09.2018 г.(Приложение № 1):

            - Предлагаме да доставим „Система за измерване на скорост по траекторията на проектили”, описана по-долу в таблицата. Прилагаме като доказателствени материали _____________________________________________ (каталози, проспекти и др. или линк към сайт на производител или търговец)

| № по ТС | ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ТС с вх. № 2- 2386/18.06.2018 г. | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА _________________________________ (наименование на участника) (участникът конкретизира и изписва индивидуализиращите данни на предлаганите от него продукти в съответствие с условията и изискванията на всяка точка от ТС) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Състав |  |  |
| 2.1.1 | Преносим компютър с инсталиран софтуер за изчисляване на средноаритметичната скорост Посочват се търговска марка, модел, продуктов номер на предлагания продукт |  |
| 2.1.2 | Светлинни рамки – комплект – 2 бр. |  |
| 2.1.2.1 | Конструкция за монтаж на светлинните рамки |  |
| 2.1.2.2 | Блок на излъчвателите – 2 бр. |  |
| 2.1.2.3 | Блок на приемниците – 2 бр. |  |
| 2.1.2.4 | Захранващ блок/Захранващи блокове за светлинните рамки |  |
| 2.1.2.5 | Кабели – захранващи и сигнални |  |
| 2.1.3 | Блок за обработка на сигналите |  |
| 2.1.4 | Печатащо устройство |  |
| 2.1.5 | Техническо описание и инструкция за експлоатация |  |
| 3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА |  |  |
| 3.1. Изисквания по предназначение |  |  |
| 3.1.1 | Изисквания към преносимия компютър: |  |
| 3.1.1.1 | Операционна система – Microsoft Windows 10 (64-bit) |  |
| 3.1.1.2 | Тип и тактова честота на процесора – 64bit (x64) процесор Intel или AMD с SSE2 и поддръжка с тактова честота не по-ниска от 2 GHz |  |
| 3.1.1.3 | Оперативна памет – не по-малко от 4 GB |  |
| 3.1.2 | Минимални изисквания към изходната информация от системата: |  |
| 3.1.2.1 | Да има възможност за изчисляване на средноаритметичната скорост | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 3.1.2.2 | Използваният език на софтуера да бъде български или английски |  |
| 3.1.2.3 | Да осигурява възможност за разпечатване на печатащото устройство |  |
| 3.1.3 | Диапазон на измерваните скорости – диапазонът 50-1500 m/s да попада в измерваните скорости от системата |  |
| 3.1.4 | Калибър на проектилите – в диапазона от калибри да попада 4,5-20 mm |  |
| 3.1.5 | Точност на измерване на скорост по траекторията – кумулативно да бъде не по-лоша от 0,2 m/s или 0,2% |  |
| 3.1.6 | Размери на конструкцията за закрепване на светлинните рамки (заедно с тях): |  |
| 3.1.6.1 | Височина – не повече от 2000 mm |  |
| 3.1.6.2 | Широчина – не повече от 1200 mm |  |
| 3.1.7 | Минимални размери на активната зона на светлинните екрани – не по-малко от 600 mm по височина и дължина |  |
| 3.1.8 | Минимална площ на активната зона на светлинните екрани – не по-малко от 0,5 m2 по височина и дължина |  |
| 3.1.9 | Температурно-влажностен режим на експлоатация – не по-лош от минус 10 до +40 °C при относителна влажност не повече от 80% |  |
| 3.1.10 | Ел. захранване – 230 VAC при 50-60Hz |  |
| 3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт |  |  |
| 3.4.1 | Системата да бъде в състояние да се подготви за работа за не повече от 30 min |  |
| 3.4.2 | Техническото описание и инструкциите за експлоатация да са преведени на български език |  |
| 3.4.3 | Производителят/доставчикът да представи документ, указващ мероприятията по техническото обслужване и калибриране след периода на гаранционно обслужване |  |
| 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ |  |  |
| 5.1. Изисквания по отношение опазване на околната среда |  |  |
|  | Преди въвеждане в експлоатация производителя извършва обучение на обслужващия оборудването състав |  |
| 5.2. Осигуряване на техническа (експлоатационна) документация (инструкции за експлоатация) на български и/или друг език |  |  |
|  | Техническо описание и инструкция за експлоатация на български език |  |
| 5.4. Метрологично осигуряване |  |  |
|  | Система за измерване на скорост по траекторията на проектили да притежава свидетелство за калибриране |  |
| 5.5. Осигуряване на техническа помощ |  |  |
|  | Изпълнителят е необходимо да осигурява безплатна техническа помощ на ползвателите на системата през целия период на гаранция |  |
| 5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок |  |  |
|  | Изпълнителят трябва да осигурява безплатна техническа поддръжка за периода на гаранционния срок, ако такава е предвидена от производителя |  |
| 5.9. Други изисквания |  |  |
|  | Изпълнителят да внедри и интегрира системата в посочено от Възложителя работно помещение |  |
| 6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА |  |  |
|  | Системата и подсистемите й да се доставят в оригинална заводска стандартна опаковка и с оригинална заводска маркировка |  |

            - Предлаганият от нас гаранционен срок ще бъде _______ (не по-малко от 12 месеца) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка между изпълнителя и крайния получател.

            - Срокът за доставка е _____ (с думи) месеца (не повече от три месеца) от подписване на договора.

            - Ще предоставим на възложителя при доставка на системата следните документи за оценка на съответствието:

- документ/и, удостоверяващ/и качеството, издаден/и от производителя;

- декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и;

- документ/и, удостоверяващ/и произхода на системата;

- гаранционна карта, с упоменати номер, партида или друго, идентифициращо доставената стока;

- свидетелство за калибриране на системата в целия обхват, издадено от акредитирана лаборатория, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025;

- документ/и, указващ/и мероприятията по техническото обслужване след периода на гаранционно обслужване.

            - Приемаме мястото за доставка да бъде: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“.

            - Приемаме да извършим монтаж и пускане в експлоатация на системата в посочено от Възложителя работно помещение.

            - Системата ще бъде съпроводена с експлоатационна документация на английски език, като поне техническото описание и инструкцията за експлоатация ще бъдат преведени на български език.

            - Приемаме да се извърши за наша сметка калибриране на системата в обхвата на измерване от признат орган и свидетелството й за калибриране да покрива изискванията за проследимост на измерванията на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА).

            - След извършване на ремонт по време на гаранционния период, ако калибрирането е било нарушено, приемаме да осигурим калибриране на системата в съответствие с горните изисквания за своя сметка.

            - Приемаме да извършим обучение на български език на персонала, който ще работи със системата. Обучението ще проведем на територията на крайния получател.

            - Приемаме да осигуряваме безплатна техническа помощ на ползвателите на системата през целия период на гаранция, в срок не по-голям от 10 дни от заявката на ползвателите на системата, както и техническа поддръжка (обслужване) за наша сметка, ако такава е предвидена от производителя.

            - Съгласни сме комисия на възложителя с наши представители да извърши функционални изпитвания на системата след инсталирането й и обучение на специалисти на ползвателя на същата.

_________________

място на деклариране

_________________

дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:

подпис __________________

фамилия, печат