ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя

ДО: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“

От:_______________________________________________________________

(наименование на кандидата)

със седалище и адрес на управление: ____________________________________.

____________________________________________________________________;

ЕИК _________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на кандидат за възлагане на обществена поръчка по обява с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична камера“, с настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Техническа спецификация с вх. № 2-2386/18.06.2018 г., което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни.

Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото предложение ще остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение.

I.	При изпълнението на поръчката ще изпълним всички изисквания на Възложителя.

II.	Декларираме, че параметрите и техническите характеристики на предложенaтa от нас камера отговарят и съответстват в пълна степен с условията и изискванията на всички точки от Техническа спецификация с вх. № 2-2386/18.06.2018 г.(Приложение № 1):

            - Предлагаме да доставим „Климатична камера”, описана по-долу в таблицата. Прилагаме като доказателствени материали _____________________ ___________________________ (каталози, проспекти и др. или линк към сайт на производител или търговец)

| № по ТС | ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ТС с вх. № 2- 2386/18.06.2018 г. | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА _________________________________ (наименование на участника) (участникът конкретизира и изписва индивидуализиращите данни на предлаганите от него продукти в съответствие с условията и изискванията на всяка точка от ТС) |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Състав Посочват се търговска марка, модел, продуктов номер на предлагания продукт |  |  |
| 2.2.1 | Климатична камера |  |
| 2.2.1.1 | Външно и вътрешно тяло |  |
| 2.2.1.2 | Охладителна система |  |
| 2.2.1.3 | Система за поддържане на зададена относителна влажност |  |
| 2.2.1.4 | Прозорец на вратата на тестовото пространство | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 2.2.1.5 | Вътрешно осветление |  |
| 2.2.1.6 | Технологични отвори (с диаметър над 75 mm) в тестовото пространство – не по-малко от 2 броя |  |
| 2.2.1.7 | Подвижни решетки (поставки) |  |
| 2.2.2 | Пулт за управление на климатичната камера |  |
| 2.2.2.1 | Микропроцесорен панел |  |
| 2.2.2.2 | Контролер за управление на температурата и относителната влажност |  |
| 2.2.2.3 | LCD екран тип „Touch screen” или еквивалентни/и |  |
| 2.2.2.4 | Интерфейс за връзка с компютър или друго мобилно устройство |  |
| 3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА |  |  |
| 3.1. Изисквания по предназначение |  |  |
| 3.1.1 | Камерата да осигурява изпитване на устойчивост при: |  |
| 3.1.1.1 | Понижена температура |  |
| 3.1.1.2 | Повишена температура (суха) без въздействие на повишена относителна влажност |  |
| 3.1.1.3 | Повишена температура с въздействие на повишена относителна влажност (циклично) |  |
| 3.1.1.4 | Работна температура с въздействие на повишена относителна влажност |  |
| 3.1.2 | Изделието да осигурява възможност за съхранение, избор и провеждане на цикли (модели) за изпитване, които са предварително въведени |  |
| 3.1.3 | Всеки един цикъл да позволява програмиране на отделни стъпки със потребителски пaрaмeтри зa температура и/или относителна влажност |  |
| 3.1.4 | При прекъсване на изпитването по дадена програма, поради различни външни фактори, програматорът да осигурява възможност за продължаване на изпитването от момента на прекъсване |  |
| 3.1.5 | Да осигурява подаването на “алармени сигнали“ при нарушена работа по зададен режим или цикъл, както и при работа, която застрашава безопасността и живота на изпитателите |  |
| 3.1.6 | Изделието да осигурява независимост на отделните видове изпитвания |  |
| 3.1.8 | При работа с камерата да не се налага използване на допълнително оборудване извън състава на комплекта |  |
| 3.1.9 | Конструктивните елементи на камерата да са изработени от материал/и, устойчиви на условията на провежданите изпитвания |  |
| 3.1.10 | Вътрешният работен обем на камерата да е не по-малък от 300 dm3 |  |
| 3.1.11 | Диапазон на температурни въздействия - не по-малък от минус 75° С до + 150° С |  |
| 3.1.12 | Допустимо отклонение от зададената температура - не по- голямо от ±3° С |  |
| 3.1.13 | Диапазон на въздействие с повишена влажност - не по-малък от 10% до 98% |  |
| 3.1.14 | Допустимо отклонение от зададената относителна влажност - не по-голямо от 3% |  |
| 3.1.15 | Скорост на промяна на температурата при затопляне - не по- малка от 4 K/min |  |
| 3.1.16 | Скорост на промяна на температурата при охлаждане - не по- малка от 4 K/min |  |
| 3.1.17 | Изделието да осигурява топлинна компенсация при изпитване на образци с топлинно разсейване (при изпитвания в диапазона от минус 40 °С до +100 °С) по малка от 1500W |  |
| 3.1.18 | Габаритно масови характеристики |  |
| 3.1.18.1 | Външни габарити (LxBxH) - не по-големи от 1900x1900x1500mm |  |
| 3.1.18.2 | Обща маса - не по-голяма от 1000kg |  |
| 3.1.19 | Електрозахранване - трифазно с номинално напрежение 400V/50Hz, в съответствие със стандарт БДС EN 60038 или еквивалентно/и, 50Hz |  |
| 3.1.20 | Изделието да притежава програмно осигуряване с възможност за програмиране на параметрите за работа |  |
| 3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика |  |  |
|  | Камерата да е електро обезопасена по отношение на експлоатиращия го личен състав и |  |
|  | Камерата да бъде с ниво на шум - не по-голямо от 80 dBm |  |
| 3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт |  |  |
|  | За експлоатацията, обслужването и нормалната работа на изделието да не са необходими допълнителни специални средства, инструменти и материали, които не са включени в комплекта |  |
|  | Всички съобщения, изписвани на LCD екрана да бъдат на български или английски език |  |
| 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ |  |  |
| 5.7. Изисквания по отношение опазване на околната среда |  |  |
|  | Работният флуид на охладителната система да отговаря на Регламент 517/2014 на ЕП |  |
| 6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА |  |  |
| 6.1 | Изделието да е опаковано в оригинална опаковка на производителя |  |
| 6.2 | Върху опаковката да е нанесена информация, позволяваща неговата идентификация (вид, каталожен номер на производителя, наименование на завода производител и др.) |  |
| 6.3 | Опаковката да отговаря на изискванията за съхранение в склад |  |

            - Предлаганият от нас гаранционен срок ще бъде _______ (не по-малко от 12 месеца) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка между изпълнителя и крайния получател.

            - Срокът за доставка е _____ (с думи) месеца (не повече от три месеца) от подписване на договора.

            - Ще предоставим на възложителя при доставка на климатичната камера за оценка на съответствието следните документи:

- документ/и, удостоверяващ/и качеството, издаден/и от производителя;

- декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и;

- документ/и, удостоверяващ/и произхода на камерата;

- гаранционна карта, с упоменати номер, партида или друго, идентифициращо доставената стока;

- свидетелство за калибриране на уреда в целия обхват, издадено от акредитирана лаборатория, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025;

- декларация от изпълнителя, че доставеното оборудване е ново, неупотребявано, нерециклирано и е произведено не по-късно от една година преди доставката.

            - Приемаме мястото за доставка да бъде: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“.

            - Приемаме да извършим монтаж и пускане в експлоатация на камерата в посочено от Възложителя работно помещение.

            - Климатичната камера ще бъде съпроводена с експлоатационна документация на английски език, като поне техническото описание и инструкцията за експлоатация ще бъдат преведени на български език.

            - Приемаме да се извърши за наша сметка калибриране на климатичната камера в обхвата на измерване от признат орган и свидетелството й за калибриране да покрива изискванията за проследимост на измерванията на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА).

            - След извършване на ремонт по време на гаранционния период, ако калибрирането е било нарушено, приемаме да осигурим калибриране на камерата в съответствие с горните изисквания за своя сметка.

            - Приемаме да извършим обучение на персонала, който ще работи с камерата. Обучението ще проведем на територията на крайния получател. Обучението ще бъде на български език.

            - Приемаме да осигуряваме безплатна техническа помощ на ползвателите на камерата през целия период на гаранция, в срок не по-голям от 10 дни от заявката на ползвателите на камерата, както и техническа поддръжка (обслужване) за наша сметка, ако такава е предвидена от производителя.

            - Приемаме да осигуряваме оригинални консумативи през целия период на гаранция по заявка на възложителя срещу отделно заплащане.

            - Съгласни сме комисия на възложителя с наши представители да извърши функционални изпитвания на камерата след инсталирането й и обучение на специалисти на ползвателя на същата.

_________________

място на деклариране

_________________

дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:

подпис __________________

фамилия, печат